-+-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جـــامعة منتـــوري قسنطـينــــــة

UNIVERSITE MENTOURI DE CONSTANTINE

Faculté : SCIENCES DE L'INGENIEUR

Département :  ELECTROTECHNIQUE

OFFRE DE FORMATION LMD

Domaine

Electrotechnique

Intitulé : 			Procédés et Traitement de l’énergie électrique (PROTEE)

Type : 			Licence Professionnelle

Année d’habilitation : 	…………………………………….

N° Arrêté d’habilitation : 	……………………………………..

Responsable pédagogique : Mr BOUZID Aïssa, Professeur

Structures associées	:	Laboratoire de recherche LEC

Entreprises publiques (Sonelgaz, Kahrif, SNTF, Sonatrach,….)

Objectifs pédagogiques

La licence en Electrotechnique, option « Procédés et Traitement de l’énergie électrique » constitue une formation professionnelle dans les disciplines des sciences de l'ingénieur que sont l'électrotechnique, l'électronique et éventuellement l'automatique. Elle peut se prolonger par un master professionnel en Electrotechnique dans différentes options (Réseaux électriques, Machines électriques, Commande électrique,…..).

C’est un enseignement qui a pour objectif de préparer en 3 ans les étudiants aux fonctions de technicien supérieur tout en leur offrant la possibilité de poursuivre leurs études suivant leur projet personnel et professionnel.

Cette formation professionnelle est constituée d'un tronc commun comprenant des modules de base (Mathématiques, physique, chimie et informatique) dispensés en première année.

La spécialité commence en deuxième année et s’étale sur deux (02) année
En deuxième et troisième année, le programme qu'on a établi englobe les formations professionnelles dans le domaine des procédés et traitement de l’énergie électrique appliquée en particulier aux réseaux électriques et permet aux étudiants d'avoir une base professionnelle en électrotechnique qui leur permet de rejoindre le domaine du travail (dans les secteurs de la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique) et éventuellement continuer leurs études par un master professionnel dans différentes spécialités.

Les programmes de la deuxième et de la troisième année sont donnés en annexe.

Objectifs professionnels et débouchés:
- Licence professionnelle dans le domaine des procédés et traitement de l’énergie électrique,

- possibilité de poursuite des études pour suivre un master dans différentes options en électrotechnique

- cadres dans l'industrie.

- travail libéral.

Pour Le département d'Electrotechnique, l’option retenue est :

- Procédés et traitement de l’énergie électrique.

II PARTENARIAT AVEC LE SECTEUR SOCIO/ECONOMIQUE

Les grands partenaires potentiels sont :

- Le secteur industriel tel que les différentes entreprises publiques et privées (Sonelgaz, Sonatrach, ENMTP, Cimenteries,….)

- Le secteur de l'enseignement technique (Ecole de techniciens,…)

- Les laboratoires de recherche éventuellement

Organisation des stages ou des projets tutorés :

Les projets tutorés sont destinés à la synthèse des connaissances sur des problèmes industriels dans le cas de transferts de technologies. Le fonctionnement en groupe de projets bénéficie d’un encadrement d’une équipe pluridisciplinaire d’enseignants et de partenaires industriels. Le stage industriel se déroule en entreprise, ou dans des laboratoires. Un tuteur d’entreprise et un tuteur universitaire assurent le suivi du stage.

Aide à l’embauche :

L’insertion professionnelle des étudiants est recherchée par la conception du programme, le souci permanent de soumettre des problèmes industriels réels et la préparation au travail de groupe et au management.

III- ORGANISATION DE LA FORMATION

III.1 Conception des parcours

Cette licence est globalement ouverte aux :

- Bacheliers technologues et scientifiques.

- Etudiants étrangers titulaires d'un diplôme équivalent baccalauréat algérien.

La licence professionnelle en Electrotechnique, option « Procédés et traitement de l’énergie électrique» est destinée à répondre à divers besoins des entreprises publiques (Sonelgaz, Sonatrach, ENMTP, Cimenteries) et privées ainsi que la libre fonction.

III.2 Structure des enseignements

* Un tronc commun : (01 année)

Ce tronc commun, suivi par l’ensemble de la promotion, regroupe les enseignements généraux qui peuvent aussi être communs à d’autres licences professionnelles et académiques dans le même établissement d’accueil.

* Deux années entièrement destinées à la spécialité dans laquelle l'étudiant acquière l'essentiel de l’option qui lui permet éventuellement de rejoindre le monde du travail ou continuer ses études par la préparation d'un Master professionnel

* Stage pratique

Cette partie de la formation est assurée dans des entreprises ou écoles professionnelles au travers des missions et des responsabilités confiées à l’étudiant.

IV. STAGE - 8 semaines –

IV.1 - Organisation des stages

- Durée du stage : 8 semaines

- La recherche de stage est à la charge de l’étudiant.

- Le suivi est assuré par un tuteur industriel et un tuteur universitaire.

- Le stage est évalué au travers :

- d’une fiche d’appréciation et d’évaluation multicritères

- d’un rapport

- d’une soutenance devant un jury, comportant les tuteurs universitaires et d’entreprise.

IV.2 Objectifs fixés à l’étudiant

Le stage doit apporter :

- Une étape de formation aux outils et procédés mis en oeuvre par l’entreprise.

- Une mission portant sur un problème réel et une expérience professionnelle.

V. PROJET TUTORE

Ce travail à caractère pédagogique et industriel doit amener les étudiants à conduire un projet et à travailler en groupe. Le thème peut être proposé par l’Etablissement d’accueil, par un laboratoire de transfert de technologie ou une entreprise.

Le sujet du projet est validé par un jury à partir des critères suivants :

- Intégration des enseignements scientifiques et généraux de la licence.

- Objectifs de l’étudiant clairement définis.

Présence des aspects techniques, scientifiques, humains, organisationnels et économiques.

Le projet sera évalué à partir d’un rapport écrit ainsi que d’une appréciation de travail…

V.3 Modalités de soutenance et d’évaluation

La soutenance dure 20 minutes. Elle est suivie de 10 minutes de questions et de la délibération du jury hors présence du candidat. Le travail réalisé fait l’objet d’un exposé oral.

Objectif :

- Former des licenciés capables de mettre en oeuvre les outils et les méthodes de l’ingénierie intégrée dans les entreprises du secteur industriel.

- Préparer les étudiants pour le secteur industriel et éventuellement à l'enseignement.

VI - AUTRES MODALITES PEDAGOGIQUES

Les étudiants bénéficieront des ressources du département :

- La bibliothèque,

- Les laboratoires,

- Les salles informatiques,

VII - MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES (selon le règlement)

Le contrôle est défini dans le règlement d’examen.

Programmes Pédagogiques de la  Mention :

Sciences et Techniques de l’Ingénieur « STI »

Spécialité :

« ELECTROTECHNIQUE »

Option :

« Procédés et Traitement de l’Energie Electrique»

(PROTEE)

Le calcul du volume horaire a été effectué sur la base de 15 semaines d’enseignement effectif par semestre, tout en respectant le seuil de 25 heures  par semaine avec des Cours et des T.D dont les séances sont de 01h 30’ et celles des T.P sont de 03h/quinzaine

FICHE ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

(Programme de la première année)

Mention : « SCIENCES DE L’INGENIEUR »

Spécialité/Option : « Electrotechnique »/ « Procédés et traitement de l’énergie électrique »

1ère Année

Les programmes d’enseignements des deux (02) semestres S1 et S2 de la première année, communs aux domaines ST et SM, sont les Programmes nationaux déjà établis.

FICHE ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

(Programme de la deuxième année)

Mention : « SCIENCES DE L’INGENIEUR »

Spécialité/Option : « Electrotechnique »/ « Procédés et traitement de l’énergie électrique »

Parcours Type :

2ème Année

| Unités d’Enseignement | VHS | V H H | Crédits |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | C.M | T.D | T.P |  |
| SEMESTRE « 3 » |
| Unité d’enseignement Techniques et Technologiques 1 Elt 1 : Electrotechnique générale et Electronique de puissance 1 - AII 1 : Automatique et Informatique Industrielle 1 - EA : Electronique Analogique - EIDT 1 : Equipements et Installations BT, domestique et tertiaire - RE 1 : Réseaux électriques 1 | 292,5 67,5 67,5 45 45 67,5 | 135 1,5 3 1,5 1,5 1,5 | 45 1,5 --- --- --- 1,5 | 112,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 | 26 6 6 4 4 6 |
| Unité d’enseignement Méthodologie 1 DT : Dessin Technique | 45 45 | 22,5 1,5 | 00 --- | 22,5 1,5 | 3 3 |
| Unité d’Enseignement Culture Générale 3 - A1 : Anglais 1 | 22,5 22,5 | 22,5 1,5 | 00 ---- | 00 ---- | 1 1 |
| Total | 360 | 180 | 45 | 135 | 30 |

| SEMESTRE « 4 » |
| --- |
| Unité d’enseignement Techniques et Technologiques 2 Elt 2 : Electrotechnique générale et Electronique de puissance 2 - AII 2 : Automatique et Informatique Industrielle 2 - EIDT 2 : Equipements et Installations BT, en milieu industriel - RE 2 : Réseaux électriques 2 - AEE : Alimentation en énergie électrique | 315 90 45 67,5 67,5 45 | 157,5 03 1,5 03 1,5 1,5 | 45 1,5 --- --- 1,5 --- | 112,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 | 26 6 4 6 6 4 |
| Unité d’enseignement Méthodologie 2 MTS : Maintenance, Technologie et Sécurité | 22,5 22,5 | 22,5 1,5 | 00 --- | 00 --- | 2 2 |
| Unité d’Enseignement Culture Générale 4 - A2 : Anglais 2 - Fr 1 : Français | 45 22,5 22,5 | 45 1,5 1,5 | 0 --- --- | 0 --- --- | 2 1 1 |
| Total | 382,5 | 225 | 45 | 112,5 | 30 |

FICHE ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

(Programme de la troisième année)

Mention : « SCIENCES DE L’INGENIEUR »

Spécialité/Option : « Electrotechnique »/ « Procédés et traitement de l’énergie électrique »

Parcours Type :

3ème Année

| Unités d’Enseignement | VHS | V H H | Crédits |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | C.M | T.D | T.P |  |
| SEMESTRE « 5 » |
| Unité d’enseignement Techniques et Technologiques 3 Elt 3 : Electrotechnique générale et Electronique générale 3 - AII 3 : Automatique et Informatique Industrielle 3 - As 1 : Asservissements 1 - PRE : Protection des Réseaux Electriques - CCE : Commande des Convertisseurs Electromécanique | 315 90 45 45 90 45 | 157,5 03 1,5 1,5 03 1,5 | 45 1,5 --- --- 1,5 --- | 112,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 | 28 6 4 4 8 6 |
| Unité d’Enseignement Culture Générale 5 - A 3 : Anglais 3 - Ge 1 : Gestion 1 | 45 22,5 22,5 | 45 1,5 1,5 | 0 --- --- | 0 --- --- | 2 1 1 |
| Total | 360 | 202,5 | 45 | 112,5 | 30 |

| SEMESTRE « 6 » |
| --- |
| Unité d’enseignement Techniques et Technologiques 4 - AII 4 : Automatique et Informatique Industrielle 4 - As 2 : Asservissements 2 CEMI : Commande Electrique des Mécanismes Industriels HT : Haute Tension | 225 67,5 45 67,5 45 | 90 1,5 1,5 1,5 1,5 | 45 1,5 --- 1,5 --- | 90 1,5 1,5 1,5 1,5 | 20 6 4 6 4 |
| Unité d’enseignement Projets tutorés et Stages PT : Projets tutorés (mémoire) ST : Stages | 90 45 45 | 3h par semaine + travail personnel 45 h étalées sur S6 | 8 6 2 |
| Unité d’Enseignement Culture Générale 6 - A 4 : Anglais 4 - Ge 2 : Gestion 2 | 45 22,5 22,5 | 45 1,5 1,5 | 0 --- --- | 0 --- --- | 2 1 1 |
| Total | 360 | 225 | 45 | 90 | 30 |

habilitation d’une offre de formation

Dans le cadre du diplôme de Licence « LMD »

Type de licence :

Professionnelle/Appliquée : Professionnelle

Mention : 	Sciences Technique de l’Ingénieur « STI »

Spécialité : 	Electrotechnique

Option : 		Procédés et traitement de l’énergie électrique

Etablissement : Université Mentouri de Constantine « UMC »

| Intitulé du Diplôme | Licence Professionnelle en Sciences Technique de L’Ingénieur « STIC » |
| --- | --- |
| Domaine de Formation | Les Sciences et Technologies |
| Mention/Filière | Sciences Technique de l’Ingénieur |
| Spécialisation | Electrotechnique |
| Option | Procédés et traitement de l’énergie électrique |
|  | Profs : - BOUZID Aïssa - LATRECHE M.E.H MC: - BENTOUNSI Ammar - KHEZZAR Abdelmalek - BOUCHERMA Mohamed Docteurs CC : - CHENNI Rachid - KERDOUN Djallel - DJEGHLOUD Hind - MEHASNI Rabia - BELAHRECHE Djallal MATCC : - NEMMOUR Ahmed Lokmane - LABED Djamel - KAYOUECHE Mourad MAT : - GHOGGAL Adel - BELATEL Mimi - OUMAAMAR M.E.K - BIDI Manel - HADRI Amel |
| Autres Composantes associées |  |
| Autres Etablissements associés. Co-habilités |  |
| Partenariat Avec Les Secteurs Socio-économiques | Toutes les entreprises de la région de Constantine (Sonelgaz, Ecole Ain M’lila… |
| Responsable du Projet de Diplôme | Prof. BOUZID Aïssa |

Equipe Pédagogique assurant la Formation

| Noms et Prénoms | Diplôme | Grade | Spécialité | Etablissement d’origine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Latreche M.E.H. | D.E | Prof | Machines électriques, Electronique de puissance, Electromagnétisme, Commande des machines électriques | Dépt Electrotechnique |
| Bouzid A. | D.E | Prof | Energies renouvelables .Matériaux électrotech. Machines électriques | Dépt Electrotechnique |
| Benalla H. | D.E | Prof | Electronique de puissance, Commande des machines électriques | Dépt Electrotechnique |
| Bentounsi A. | D.E | M.C | Machines électriques, Diagnostic, Electromagnétisme, Commande des machines électriques | Dépt Electrotechnique |
| Khezzar A. | D.E | M.C | Electronique de puissance, Commande des machines électriques | Dépt Electrotechnique |
| Boucherma M. | Ph.D | M.C | Machines électriques, Commande des machines électriques | Dépt Electrotechnique |
| Mehasni Rabia | D.S | CC | Electromagnétisme. | Dépt Electrotechnique |
| Chenni Rachid | D.S | CC | Photovoltaïque | Dépt Electrotechnique |
| Djeghloud Hind | D.S | CC | Filtrage actif | Dépt Electrotechnique |
| Labed Damel | Master | C.C | Réseaux électriques | Dépt Electrotechnique |
| Belahrache D. | Master | C.C | Electromagnétisme, Mat. Electr.. | Dépt Electrotechnique |
| Kayoueche M. | Magistère | CC | Mach. électriques, Photovoltaïque | Dépt Electrotechnique |
| Kebaili Salima | Magister | CC | Réseaux électriques | Dépt Electrotechnique |
| Bennecib Nadjoua | Magister | CC | Réseaux électriques | Dépt Electrotechnique |
| Nemmour A. Lok | Magister | CC | Réseaux électriques | Dépt Electrotechnique |
| Rachedi M.Yacine | Magister | MAT |  | Dépt Electrotechnique |
| Oumaamar MEK | Magister | MAT |  | Dépt Electrotechnique |
| Kerdoune Djallal | Magister | MAT |  | Dépt Electrotechnique |
| Hacil Mahieddine | Magister | MAT |  | Dépt Electrotechnique |
| Louze Lamri | Magister | MAT |  | Dépt Electrotechnique |
| Ghoggal Adel | Magister | MAT |  | Dépt Electrotechnique |
| Benoudjit Djamel | Magister | MAT |  | Dépt Electrotechnique |
| Belatel Mimi | Magister | MAT |  | Dépt Electrotechnique |
| Laggoune Louanes | Magister | MAT |  | Dépt Electrotechnique |
| Chennoufi Halim | Magister | MAT |  | Dépt Electrotechnique |
| Zaarour Laid | Magister | MAT |  | Dépt Electrotechnique |
| Baabaa Fatima | Magister | MAT |  | Dépt Electrotechnique |
| Bidi Manelle | Magister | MAT |  | Dépt Electrotechnique |
| Hadri H. Amel | Magister | MAT |  | Dépt Electrotechnique |

La liste des enseignants intervenants lors de la formation n’est pas définitive ni limitative, elle pourra faire l’objet de modifications pour assurer une bonne formation.

Appuis Logistiques pour assurer la Formation

| Type de Logistique | Description |
| --- | --- |
| Locaux Pédagogiques | Campus Universitaire de Ahmed Hamani |
| Laboratoires Pédagogiques | 3 Salles pédagogique d’informatique avec 40 micros. 9 Laboratoires pédagogiques Ateliers d'électrotechnique avec plusieurs TP 01 Salle Internet |
| Bibliothèque | Bibliothèque du Campus Universitaire de Ahmed Hamani Bibliothèque central de l'UMC |
| Equipements à acquérir et indispensable pour assurer une bonne formation | Un cahier de charge touchant tous les TP a été élaboré pour consolider le matériel existant |

OBJECTIFS DE LA FORMATION (Compétences visées, Connaissances acquises à l’issue de la formation)

Compétences visées : La licence en Electrotechnique, option « Procédés et traitement de l’énergie électrique » constitue une formation professionnelle dans les disciplines des sciences de l'ingénieur que sont l'électrotechnique, l'électronique, et éventuellement l'automatique et l'informatique. Elle se prolonge éventuellement, par le Master en Electrotechnique avec différentes options telles qu Machines électriques, Réseaux électriques, Commande électrique et d’une façon générale, gestion de l’énergie électrique.. Cette formation professionnelle, qui s'étale sur 03 années, est constituée d'un tronc commun comprenant des modules de base (Mathématiques, physique, chimie et informatique) dispensés en première année. La spécialité commence en deuxième année et s’étale sur deux (02) année En deuxième et troisième année, le programme qu'on a établi englobe les formations professionnelles dans le domaine de la gestion de l’énergie électrique appliquée en particulier aux réseaux électriques et permet aux étudiants d'avoir une base professionnelle en électrotechnique qui leur permet de rejoindre le domaine du travail (dans les secteurs de la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique) et éventuellement continuer leurs études par un master professionnel dans différentes spécialités Le programme des modules est donné en annexe. Objectifs professionnels et débouchés: Ingénieurs, cadres dans l'industrie, enseignants, chercheurs. Connaissances acquises à l’issue de la formation : Spécialités ciblées sur des créneaux absents des formations traditionnelles. Aptitude à la conduite de projets industriels, au management et à la prise en compte des facteurs économiques et législatifs. Aptitude à la prise de responsabilité au sein des entreprises. Qualification dans un domaine ciblé et une capacité de continuer les études afin d'obtenir le Master Diriger un projet.

DOMAINES D’ACTIVITE VISES

Techniciens supérieurs Responsabilité au niveau des entreprises Ingénieurs Enseignement

PASSERELLES ET POURSUITE DES ETUDES

Cette formation peut se poursuivre par : la préparation d'un Master professionnel admission dans une Ecole d'ingénieur Enseignement technique

DESCRIPTION ET ORGANISATION GENERALE DU DIPLOME

L’enseignement est dispensé sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, projets et stages. Il se déroule sur trois années. - Un tronc commun : (01 année ou 02 semestres) Ce tronc commun, suivi par l’ensemble de la promotion, regroupe les enseignements généraux qui peuvent aussi être communs à d’autres licences dans le même Etablissement d’accueil. - Deux années de spécialité

1ère Année Le programme de cette année est un programme national déjà établi pour la filière « Sciences techniques » 2ème Année SEMESTRE 3 Unité d’enseignement Techniques et Technologiques 1 : Crédits = 26 ; VHS = 292,5 heures Elt 1 (Electrotechnique générale et Electronique de puissance 1) : {6 crédits ; VHS = 67,5 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 22,5 heures ; TP : 22,5 heures )} AII 1 (Automatique et Informatique Industrielle 1) : {6 crédits ; VHS = 67,5 heures (CM : 45 heures ; TD : 00 heures ; TP : 22,5 heures)} EA (Electronique Analogique) : {4 crédits ; VHS = 45 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 00 heures ; TP : 22,5 heures)} EIDT 1 (Equipements et Installations BT, domestique et tertiaire) : {4 crédits ; VHS = 45 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 00 heures ; TP : 22,5 heures)} RE 1 (Réseaux électriques 1) : {6 crédits ; VHS = 67,5 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 22,5 heures ; TP : 22,5 heures)} Unité d’enseignement Méthodologie 1: Crédits = 3 ; VHS = 45 heures DT (Dessin Technique) : {3 crédits ; VHS = 45 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 00 heures ; TP : 22,5 heures)} Unité d’enseignement Culture Générale 3: Crédits = 1 ; VHS = 22,5 heures A1 (Anglais technique 1): {1 crédit ; VHS = 22,5 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 0 heures ; TP : 0 heures)} SEMESTRE 4 Unité d’enseignement Techniques et Technologiques 2 : Crédits = 26 ; VHS = 315 heures Elt 2 (Electrotechnique générale et Electronique de puissance 2) : {6 crédits ; VHS = 90 heures (CM : 45 heures ; TD : 22,5 heures ; TP : 22,5 heures )} AII 2 (Automatique et Informatique Industrielle 2) : {4 crédits ; VHS = 45 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 00 heures ; TP : 22,5 heures)} EIDT 2 (Equipements et Installations BT en milieu industriel) : {6 crédits ; VHS = 67,5 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 22,5 heures ; TP : 22,5 heures)} RE 2 (Réseaux électriques 2) : {6 crédits ; VHS = 67,5 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 22,5 heures ; TP : 22,5 heures )} AEE (Alimentation en énergie électrique) : {4 crédits ; VHS = 45 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 00 heures ; TP : 22,5 heures)} Unité d’enseignement Méthodologie 2: Crédits = 3 ; VHS = 22,5 heures MTS (Maintenance, Technologie et Sécurité ) : {2 crédits ; VHS = 22,5 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 00 heures ; TP : 00 heures)} Unité d’enseignement Culture Générale 4: Crédits = 2 ; VHS = 45 heures A2 (Anglais technique 2): {1 crédit ; VHS = 22,5 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 0 heures ; TP : 0 heures)} Fr 1 (Français ) : {1 crédit ; VHS = 22,5 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 0 heures ; TP : 0 heures)} 3ème Année SEMESTRE 5 Unité d’enseignement Techniques et Technologiques 3 : Crédits = 28 ; VHS = 315 heures Elt 3 (Electrotechnique générale et Electronique de puissance 3) : {6 crédits ; VHS = 90 heures (CM : 45 heures ; TD : 22,5 heures ; TP : 22,5 heures )} AII 3 (Automatique et Informatique Industrielle 3) : {4 crédits ; VHS = 45 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 00 heures ; TP : 22,5 heures)} As 1 (Asservissement 1) : {4 crédits ; VHS = 45 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 00 heures ; TP : 22,5 heures)} PRE (Protection des réseaux électriques) : 8 crédits ; VHS = 90 heures (CM : 45 heures ; TD : 22,5 heures ; TP : 22,5 heures)} CCE (Commandes des convertisseurs électromécaniques) : 6 crédits ; VHS = 45 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 00 heures ; TP : 22,5 heures)} Unité d’enseignement Culture Générale 5: Crédits = 2 ; VHS = 45 heures A3 (Anglais technique 3): {1 crédit ; VHS = 22,5 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 0 heures ; TP : 0 heures)} Ge 1 (Gestion 1) : {1 crédit ; VHS = 22,5 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 0 heures ; TP : 0 heures)} SEMESTRE 6 Unité d’enseignement Techniques et Technologiques 4 : Crédits = 20 ; VHS = 225 heures AII 4 (Automatique et Informatique Industrielle 4) : {6 crédits ; VHS = 67,5 heures (CM : 45 heures ; TD : 00 heures ; TP : 22,5 heures)} As 2 (Asservissement 2) : {4 crédits ; VHS = 45 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 0 heures ; TP : 22,5 heures)} CEMI (Commande Electrique des Mécanismes Industriels) : 6 crédits ; VHS = 67,5 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 22,5 heures ; TP : 22,5 heures)} HT (Haute tension) : {4 crédits ; VHS = 45 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 0 heures ; TP : 22,5 heures )} Unité d’enseignement Projets tutorés et Stages : Crédits = 8 VHS = 90 heures PT : Projets tutorés (mémoire) : {6 crédit ; VHS = 45 heures (+ travail personnel)} ST : Stages pratiques : {6 crédit ; (45 heures étalées sur le 6ième semestre)} Unité d’enseignement Culture Générale 5: Crédits = 2 ; VHS = 45 heures A4 (Anglais technique 4): {1 crédit ; VHS = 22,5 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 0 heures ; TP : 0 heures)} Ge 2 (Gestion 2) : {1 crédits ; VHS = 22,5 heures (CM : 22,5 heures ; TD : 0 heures ; TP : 0 heures)}

FICHE D’UNITE D’ENSEIGNEMENT

(première année)

Pour la première année (tronc commun), se référer au programme national de la filière « Sciences Techniques »

FICHE D’UNITE D’ENSEIGNEMENT

(Deuxième année)

Libellé de l’Unité d’Enseignement : Bases Techniques et Technologiques 1

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Procédés et traitement de l’énergie électrique

Parcours Type : Semestriel

Semestre : Troisième (3ième)

| Répartition du Volume Horaire Semestriel « VHS » de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes : 335 heures | Cours Magistraux « C.M » : 177,5 heures Travaux Dirigés « T.D » : 45 heures Travaux Pratiques « T.P » : 112,5 heures Travail Personnel : ….. heures Autres (stages, …) : 00 heures |
| --- | --- |
| Crédits affectés à l’Unité d’Enseignement et à ses composantes | Unité d’enseignement = 26 Crédits Elt1 (6 Crédits) AII I (4 Crédits) EA (4 crédits) EIDT 1 (6 Crédits) RE 1 (6 Crédits) |
| Description de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes | Elt1 : Electrotechnique générale et Electronique de puissance 1 AII1 : Automatique et Informatique Industrielle 1 EA : Electronique Analogique EIDT1 : Equipements et Installations BT, domestique et tertiaire RE 1 : Réseaux électriques 1 |

FICHE D’UNITE D’ENSEIGNEMENT

(Deuxième année)

Libellé de l’Unité d’Enseignement : Méthodologie 1

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Procédés et traitement de l’énergie électrique

Parcours Type : Semestriel

Semestre : Troisième (3ème)

| Répartition du Volume Horaire Semestriel « VHS » de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes : 45 heures | Cours Magistraux « C.M » : 22,5 heures Travaux Dirigés « T.D » : 00 heures Travaux Pratiques « T.P » : 22,5 heures Travail Personnel : …… heures Autres (stages, …) : 00 heures |
| --- | --- |
| Crédits affectés à l’Unité d’Enseignement et à ses composantes | Unité d’enseignement = 3 Crédits Dessin Technique : 3 crédits |

FICHE D’UNITE D’ENSEIGNEMENT

(Deuxième année)

Libellé de l’Unité d’Enseignement : Culture générale 3

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Procédés et traitement de l’énergie électrique

Parcours Type : Semestriel

Semestre : Troisième (3ème)

| Répartition du Volume Horaire Semestriel « VHS » de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes : 22,5 heures | Cours Magistraux « C.M » : 22,5 heures Travaux Dirigés « T.D » : 0 heures Travaux Pratiques « T.P » : 0 heures Travail Personnel : ….. heures Autres (stages, …) : 00 heures |
| --- | --- |
| Crédits affectés à l’Unité d’Enseignement et à ses composantes | Unité d’enseignement = 1 Crédits A1 (Anglais) : 1 Crédits |
| Description de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes | Anglais : Perfectionnement de la langue |

FICHE D’UNITE D’ENSEIGNEMENT

(Deuxième année)

Libellé de l’Unité d’Enseignement : Bases Techniques et Technologiques 2

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Procédés et traitement de l’énergie électrique

Parcours Type : Semestriel

Semestre : Quatrième (4ième)

| Répartition du Volume Horaire Semestriel « VHS » de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes : 337,5 heures | Cours Magistraux « C.M » : 202,5 heures Travaux Dirigés « T.D » : 45 heures Travaux Pratiques « T.P » : 112,5 heures Travail Personnel : ….. heures Autres (stages, …) : 00 heures |
| --- | --- |
| Crédits affectés à l’Unité d’Enseignement et à ses composantes | Unité d’enseignement = 28 Crédits Elt 2 (6 Crédits) AII 2 (4 Crédits) EIDT 2 (6 Crédits) RE 2 (6 Crédits) AEE (4 crédits) MTS (2 crédits) |
| Description de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes | Elt2 : Electrotechnique générale et Electronique de puissance 2 AII2 : Automatique et Informatique Industrielle 2 EIDT2 : Equipements et Installations BT en milieu industriel RE 2 : Réseaux électriques (deuxième partie) AEE : Alimentation en Energie Electrique MTS : Maintenance, Technologie et Sécurité |

FICHE D’UNITE D’ENSEIGNEMENT

(Troisième année)

Libellé de l’Unité d’Enseignement : Méthodologie 2

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Procédés et traitement de l’énergie électrique

Parcours Type : Semestriel

Semestre : Quatrième (4ème)

| Répartition du Volume Horaire Semestriel « VHS » de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes : 22,5 heures | Cours Magistraux « C.M » : 22,5 heures Travaux Dirigés « T.D » : 00 heures Travaux Pratiques « T.P » : 00 heures Travail Personnel : …… heures Autres (stages, …) : 00 heures |
| --- | --- |
| Crédits affectés à l’Unité d’Enseignement et à ses composantes | Unité d’enseignement = 2 Crédits MTS (2 crédits) |
| Description de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes | Maintenance, Technologie et Sécurité |

FICHE D’UNITE D’ENSEIGNEMENT

(Troisième année)

Libellé de l’Unité d’Enseignement : Culture générale 4

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Procédés et traitement de l’énergie électrique

Parcours Type : Semestriel

Semestre : Quatrième (4ième)

| Répartition du Volume Horaire Semestriel « VHS » de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes : 45 heures | Cours Magistraux « C.M » : 45 heures Travaux Dirigés « T.D » : 0 heures Travaux Pratiques « T.P » : 0 heures Travail Personnel : ….. heures Autres (stages, …) : 00 heures |
| --- | --- |
| Crédits affectés à l’Unité d’Enseignement et à ses composantes | Unité d’enseignement = 2 Crédits A2 (Anglais) (1 Crédit) Fr1 (Français ) (1 Crédit) |
| Description de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes | Anglais : Perfectionnement de la langue Français : Apprendre les techniques d'expressions |

FICHE D’UNITE D’ENSEIGNEMENT

(Troisième année)

Libellé de l’Unité d’Enseignement : Bases Techniques et Technologiques 3

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Procédés et traitement de l’énergie électrique Parcours Type : Semestriel

Semestre : Cinquième (5ième)

| Répartition du Volume Horaire Semestriel « VHS » de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes : 315 heures | Cours Magistraux « C.M » :157,5 heures Travaux Dirigés « T.D » : 45 heures Travaux Pratiques « T.P » : 112,5 heures Travail Personnel : ….. heures Autres (stages, …) : 00 heures |
| --- | --- |
| Crédits affectés à l’Unité d’Enseignement et à ses composantes | Unité d’enseignement = 28 Crédits Elt 3 (6 Crédits) AII 3 (4 Crédits) As1 (4 Crédits) PRE (8 Crédits) CCE (6 Crédits) |
| Description de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes | Elt3 : Electrotechnique générale et Electronique de puissance 3 AII 3 : Automatique et Informatique Industrielle 3 As1 : Asservissements 1 PRE : Protection des Réseaux Electriques CCE : Commande des Convertisseurs Electromécaniques |

FICHE D’UNITE D’ENSEIGNEMENT

(Troisième année)

Libellé de l’Unité d’Enseignement : Culture générale 5

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Procédés et traitement de l’énergie électrique

Parcours Type : Semestriel

Semestre : Cinquième (5ième)

| Répartition du Volume Horaire Semestriel « VHS » de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes : 45 heures | Cours Magistraux « C.M » : 45 heures Travaux Dirigés « T.D » : 0 heures Travaux Pratiques « T.P » : 0 heures Travail Personnel : ….. heures Autres (stages, …) : 00 heures |
| --- | --- |
| Crédits affectés à l’Unité d’Enseignement et à ses composantes | Unité d’enseignement = 2 Crédits A3 (Anglais ) (1 Crédit) Ge1 (Gestion ) (1 Crédit) |
| Description de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes | Anglais : Perfectionnement de la langue Gestion : Technique de recherche de stage et emploi |

FICHE D’UNITE D’ENSEIGNEMENT

(Troisième année)

Libellé de l’Unité d’Enseignement : Bases Techniques et Technologiques 4

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Procédés et traitement de l’énergie électrique Parcours Type : Semestriel

Semestre : Sixième (6ième)

| Répartition du Volume Horaire Semestriel « VHS » de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes : 270 heures | Cours Magistraux « C.M » :135 heures Travaux Dirigés « T.D » : 45 heures Travaux Pratiques « T.P » : 90 heures Travail Personnel : ….. heures Autres (stages, …) : 00 heures |
| --- | --- |
| Crédits affectés à l’Unité d’Enseignement et à ses composantes | Unité d’enseignement = 24 Crédits AII 4 (6 Crédits) As 2 (4 Crédits) CEMI (8 Crédits) HT (6 Crédits) |
| Description de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes | AII 4 : Automatique et Informatique Industrielle 4 As2 : Asservissements 2 CEMI : Commande Electrique des Mécanismes Industriels HT : Haute Tension |

FICHE D’UNITE D’ENSEIGNEMENT

(Troisième année)

Libellé de l’Unité d’Enseignement : Projets tutorés et Stages

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Procédés et traitement de l’énergie électrique

Parcours Type : Semestriel

Semestre : Sixième (6ième)

| Répartition du Volume Horaire Semestriel « VHS » de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes : 90 heures | Cours Magistraux « C.M » : 00 heures Travaux Dirigés « T.D » : 0 heures Travaux Pratiques « T.P » : 0 heures Travail Personnel : .... heures + 45h de tutorat Autres (stages, …) : 45 heures |
| --- | --- |
| Crédits affectés à l’Unité d’Enseignement et à ses composantes | Unité d’enseignement = 8 Crédits PT (Projets tutorés ou mémoire) (6 Crédit) ST (Stages pratiques) (2 Crédits) |
| Description de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes | Projets tutorés : Réalisation d’un mémoire sur un thème choisi avec accompagnement (tutorat) Stages pratiques : Stage en entreprise durant le S6 |

FICHE D’UNITE D’ENSEIGNEMENT

(Troisième année)

Libellé de l’Unité d’Enseignement : Culture générale 6

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Procédés et traitement de l’énergie électrique

Parcours Type : Semestriel

Semestre : Sixième (6ième)

| Répartition du Volume Horaire Semestriel « VHS » de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes : 67,5 heures | Cours Magistraux « C.M » : 67,5 heures Travaux Dirigés « T.D » : 0 heures Travaux Pratiques « T.P » : 0 heures Travail Personnel : ….. heures Autres (stages, …) : 00 heures |
| --- | --- |
| Crédits affectés à l’Unité d’Enseignement et à ses composantes | Unité d’enseignement = 3 Crédits A4 (Anglais 4) (1 Crédit) Ge2 (Gestion 2) (1 Crédit) |
| Description de l’Unité d’Enseignement et de ses composantes | Anglais 4 : Elargissement du vocabulaire au monde de l’entreprise Gestion 2: Management, Législation et Sécurité |

A N N E X E S

Programmes Pédagogiques

Le calcul du volume horaire a été effectué sur la base de 15 semaines d’enseignement effectif par semestre, tout en respectant le seuil de 25 heures par semaine avec des Cours et des T.D dont les séances sont de 01h 30’ et celles des T.P sont de 03h/quinzaine.

Contenus pédagogiques

1ère Année

Le programme de cette année est un programme national déjà établi pour la filière « Sciences techniques »

2ème Année

## Semestre 3

Unité d’Enseignement Bases Techniques et Technologiques 1

Electrotechnique et Electronique de Puissance 1 : ELT1 (VHS 67,5 heures)

Objectifs de la formation :

Calcul des circuits triphasés équilibrés

Fonctionnement déséquilibré

Transformateurs monophasés et triphasés

Choix et mise en œuvre des mesures sur les systèmes mono et triphasés

Prérequis indispensables

Electricité Générale (1ère Année ST ou SM)

Contenu du module

Etude des systèmes triphasés : systèmes triphasés équilibrés, groupement étoile et triangle, puissances active, réactive et apparente, notions sur les systèmes triphasés déséquilibrés.

Electromagnétisme : champ créé par un courant, induction magnétique, ferromagnétisme, circuits magnétiques, bobine à noyau de fer…

Transformateur monophasé : principe et relations fondamentales, fonctionnement à vide et en charge, schéma équivalent, essais et rendement, transformateurs spéciaux, appel de courant lors de la mise sous tension.

Transformateur triphasé : principe et diagrammes normalisés, indice horaire, rapports de transformation interne et global, couplages étoile triangle et zig-zag, couplage des transformateurs en parallèle.

Automatique et Informatique Industrielle 1 : AII1 (VHS 67,5 heures)

Objectifs de la formation :

Mise en œuvre de composants et de circuits logiques

Prérequis indispensables

Electricité Générale (1ère Année ST ou SM)

Contenu du module

- Algèbre de Boole, théorèmes fondamentaux, fonctions logiques, formes canoniques.

- Table de vérité, tableau de Karnaugh: représentation et simplification des fonctions logiques de base.

- Codage d’informations et circuits numériques associés.

- Systèmes séquentiels (bascules, registres, compteurs,…)

Electronique analogique :  EA  (VHS 45 heures)

Objectifs de la formation :

Mise en œuvre de circuits électroniques

Analyse fonctionnelle des circuits

Choix de l’appareillage de test des circuits électroniques

Prérequis indispensables

Electricité Générale (1ère Année ST ou SM)

Contenu du module

- Redressement (diodes, filtrages…)

- Amplification basse fréquence à transistor bipolaire et à TEC : étude des caractéristiques de ces montages (amplification, gain, bande passante, impédances d’entrée et de sortie, distorsion…).

- Amplification de puissance : structure, rendement, application : amplificateur de puissance intégré.

- Amplificateur opérationnel : principe, structure, caractéristiques, montages usuels.

- Réaction et contre-réaction : application aux montages régulateurs.

- Filtres actifs : principaux types.

- Fonction oscillation

Equipements et Installation BT, domestique et tertiaire : EIDT 1 (VHS 45 heures)

Objectifs de la formation :

Définition des équipements d’une installation électrique

Dimensionnement d’une installation

Choix de l’appareillage

Prérequis indispensables

Electricité Générale (1ère Année ST ou SM)

Contenu du module

- La distribution publique BT

- Règles d’installations électriques domestiques

- Canalisations sous conduits encastrés

- Canalisations sous conduits apparents

- Séparation des fonctions

- Les conducteurs de protection (PE)

- Le conducteur neutre

- Les prises de terre

- Equipement électrique d’une salle d’eau

- Gestion de l’énergie électrique en milieu domestique

- Montages lumières

- Exemple d’installation électrique domestique.

Réseaux électriques 1 : RE 1 (VHS 67,5 heures)

Objectifs de la formation :

Analyse des réseaux : définition, modélisation  et calcul

Prérequis indispensables

Electricité Générale (1ère Année ST ou SM)

Contenu du module

01- Généralités sur les réseaux électriques.

02- Modélisation des lignes aériennes.

- Réactance inductive dans les différentes configurations des lignes.

- Réactance capacitive dans les différentes configurations des lignes.

- Circuit équivalent des lignes courtes, moyennes et longues.

- Puissances et compensation du facteur de puissance dans une ligne.

05- Modélisation des charges.

06- Calcul des réseaux.

- Sources équivalentes.

- Méthodes des nœuds et élimination de certains nœuds.

- Matrice d'admittance d'un réseau.

- Matrice d'impédance d'un réseau.

- Modification directe d'une matrice d'impédance.

07- Calcul des courants de défauts dans les réseaux triphasés.

- Application des composantes symétriques.

- Calcul des différents défauts (LT, LL, LLT) dans un générateur à vide.

- Calcul des différents défauts dans un réseau.

- Interprétation des réseaux des séquences inter connectés ;

08- Calcul et répartition des puissances actives et réactives dans un réseau.

##### Unité Méthodologique 1

Dessin Technique :  DT (VHS 45 heures)

Objectifs de la formation :

Elaborer et exploiter des dessins techniques

Prérequis indispensables

Notions d’informatiques de première année

Contenu du module

Initiation aux techniques de représentation graphique des solides : projections et perspectives.

Initiation au dessin assisté par ordinateur.

##### Unité Culture générale 3

Anglais 1 : A1    (VHS = 22,5 heures)

Objectifs de la formation :

Prise de contact en Anglais

Pratique d’une conversation de complexité moyenne en anglais

Prérequis indispensables

Niveau d’Anglais Terminale

Contenu du module

Consolidation des connaissances grammaticales

Consolidation du vocabulaire d’usage courant afin de faciliter la communication orale

Entraînement à la communication orale de complexité moyenne

Semestre 4

Unité d’Enseignement Bases Techniques et Technologiques 2

Electrotechnique et Electronique de Puissance 2 : ELT2 (VHS 90 heures)

Objectifs de la formation :

Connaissance des principes de la conversion électromécanique                                    Connaissance de la constitution et des principes, modes de fonctionnement et études des différents types de machines électriques

Prérequis indispensables

Electrotechnique et Electronique de Puissance 1 (3ième Semestre)

Contenu du module

##### - Machines à courant continu : principe et description, fonctionnement

##### - Champs tournants : définition, création, transfert d’énergie.

##### - Machines synchrones (moteur - génératrice) : principe, description, alternateur, moteur  - -

##### - Machines asynchrones (moteur) .

##### - Moteurs particuliers

Automatique et Informatique Industrielle 2 : AII2 (VHS 45 heures)

Objectifs de la formation :

Structure d’un système automatisé ;

Mise en œuvre matérielle et logicielle des API dans le cas des applications simples ;

Diagnostic d’un dysfonctionnement et remise en service dans le cas d’une application simple gérée par API.

Prérequis indispensables

Automatismes et informatique industrielle 1  (3ième Semestre)

Contenu du module

Systèmes automatisés de production : définitions et technologies

Description d’un système séquentiel par un GRAFCET

Modes de marches et d’arrêts

Applications simples sur Automates Programmables Industriels (API)

Equipements et Installations BT en milieu industriel : EIDT 2 (VHS 67,5 heures)

Objectifs de la formation :

Etude des appareils de protection

Utilisation de ces appareils en milieu industriel

Prérequis indispensables

Equipements et Installations BT, domestique et tertiaire  (3ième Semestre)

Contenu du module

- Règles générales

- Matériels et équipements industriels BT

- Les fusibles

- Les sectionneurs

- Les contacteurs

- La protection contre les courts-circuits et les surcharges

- Appareils intégrés

- Les disjoncteurs

- La protection différentielle

- Les interrupteurs

- Les auxiliaires de commande et de signalisation

- Les mini-contacteurs et contacteurs auxiliaires

- Les automates programmables industriels

- Sélectivité et coordination.

Réseaux électriques 2 : RE 2 (VHS 67,5 heures)

Objectifs de la formation :

Fonctionnement et exploitation des réseaux

Prérequis indispensables

Réseaux électriques 1  (3ième Semestre)

Contenu du module

01- Architecture des réseaux et des postes.

02- Organisation du transport de l'énergie électrique et distribution publique.

- Les postes d'abonnés MT / BT.

- Normes des réseaux.

- L'énergie dans les réseaux.

- Choix, qualité et réglage de la tension.

03- L'électrification urbaine et rurale.

04- Alimentation des zones industrielles.

05- L'éclairage.

06- Analyse du fonctionnement du réseau.

- Caractéristiques des charges.

- Répartition des charges dans un réseau.

- Notions de stabilité des réseaux.

07- Aspects économiques de la distribution de l'énergie électrique.

- Relation entre la demande et la distribution de l'énergie.

- Qualité de service et contrôle de P et Q.

- Impacts sur l'environnement.

08- Planification et optimisation des réseaux.

09- Etude des défaillances d'un réseau.

- Organisation de la maintenance.

##### Alimentation en énergie électrique :  AEE (VHS = 45 heures)

Objectifs de la formation :

Avoir des notions sur la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique

Prérequis indispensables

Electricité  (1iere année)

Contenu du module

1– Notions générales sur la production, le transport et la  distribution de l’énergie  électrique.

2– Production de l’énergie électrique - étude des différents types de centrales.

3– Transport de l’énergie électrique.

4– Court circuits dans les installations électriques.

5- Réseaux électriques et stabilité des systèmes électriques

6– Charge électrique des entreprises industrielles

7-  Schéma d’alimentation en énergie électrique, réseaux d’atelier et choix optimal    des paramètres des éléments des réseaux.

8– Compensation de la puissance réactive et réglage de la tension.

9– Protection des lignes et des transformateurs de puissances.

##### Unité Méthodologique 2

##### Maintenance, Technologie et Sécurité : MTS (VHS = 22,5 heures)

Objectifs de la formation :

Lecture et interprétation de schémas électriques

Conception, modification d’installations électriques simples

Interventions correctives sur des installations électriques

Respect des prescriptions de sécurité lors des travaux d’intervention hors tension

Prérequis indispensables

Electricité  (1iere année)

Contenu du module

- Fonctions de base de l’appareillage électrique : sectionnement, commande, protection des circuits et des personnes

- Installations électriques : schémas, normes, …

- Sécurité des installations électriques

##### - Sensibilisation à la prévention des risques électriques

- Exploitation de fiches techniques et de catalogues constructeurs

- Conception et réalisation d’une fonction électronique simple en respectant un cahier de charges - Maintenance des équipements électriques

- Maintenance des équipements électroniques – Mise en œuvre d’outils de test

- Eléments de compatibilité électromagnétique

- Dimensionnement et exploitation des installations électriques (distribution, protection, conversion d’énergie, aspects économiques)

- Sécurité des installations électriques

-  Prévention des risques électriques (domaines BT et TBT)

##### Unité Culture générale 4

Anglais 2 : A2    (VHS = 22,5 heures)

Objectifs de la formation :

Lecture de façon cursive d’article et d’extraits provenant de sources diverses en anglais

Exploitation des documents techniques en anglais

Prérequis indispensables

Anglais 1 (3ième Semestre)

##### Contenu du module

- Vocabulaire technique de base (informatique, électronique, mécanique, etc.…

- Etude de fiches techniques, documents de maintenance, documents constructeur,…

##### - Etude des mécanismes de construction propre au vocabulaire et aux structures de la phrase technique

Français  : Fr1    (VHS = 22,5 heures)

Objectifs de la formation :

Pratique et maîtrise de la communication

Prérequis indispensables

Français (1ière  année)

Contenu du module

- Spécificité de la communication orale : gestuelle – voix – regard – empathie – proxémique - interlocution, …

- Différents types de communication orale :  improvisation – débat - contact téléphonique – brainstorming – exposé - soutenance,

3ème Année

Semestre 5

Unité d’Enseignement Bases Techniques et Technologiques 3

Electrotechnique et Electronique de Puissance 3 : ELT3 (VHS 90 heures)

Objectifs de la formation :

-Connaissance des techniques et des montages des convertisseurs statiques pour les alimentations non sinusoïdales

- Initiations aux techniques de variation de vitesse des machines électriques

Prérequis indispensables

Electrotechnique et Electronique de Puissance 2 (4ième Semestre)

Contenu du module

- Notions sur les grandeurs non sinusoïdales - Composants de base en commutation.

- Redresseurs : Commandés et non commandés, taux d’ondulation, facteur de forme,

- Onduleurs autonomes – Gradateurs - Hacheurs série et parallèle.

##### - Variation de vitesse pour : moteurs à courant continu - moteurs à courant alternatif

Automatique et Informatique Industrielle 3 : AII3 (VHS 45 heures)

Objectifs de la formation :

- Choix et mise en œuvre d’un ensemble capteur + conditionneur de signal dans un contexte industriel

- Acquisition, archivage et exploitation des informations fournies par les capteurs à l’aide de moyens informatiques

Prérequis indispensables

Automatismes et informatique industrielle 1 et 2  (3ième et 4ième Semestre)

Contenu du module

- Les chaînes de mesures industrielles et les outils logiciels associés

- Capteurs industriels et conditionneurs de signaux

##### - Convertisseurs analogiques - numériques et numériques – analogiques

Asservissements 1: As1 (VHS 45 heures)

Objectifs de la formation :

- Analyse fonctionnelle et modélisation des systèmes asservis

- Caractérisation des systèmes asservis

Prérequis indispensables

Electricité (1ière année) et Electronique Analogique AN

Contenu du module

##### - Introduction aux systèmes asservis linéaires (notions d’asservissement et de régulation

- Modélisation des systèmes linéaires des 1er et 2ème ordre

- Système en boucle ouverte, en boucle fermée

Protection des Réseaux Electriques : PRE (VHS 90 heures)

Objectifs de la formation :

- Acquérir la philosophie de la protection de réseaux électriques

- Définir les différentes protections.

Prérequis indispensables

Réseaux 1 et 2 (2ième année)

Contenu du module

1- Philosophie de la protection des réseaux.

- Définition, rôle et fonction de la protection.

- Principes fondamentaux de la protection : protection primaire et protection secondaire.

- Caractéristiques fonctionnelles de la protection : sensitivité, sélectivité, rapidité, fiabilité.

2- Eléments de protection.

- Principes, nomenclatures et normes électriques des appareils de protection.

3- Caractéristiques et principes de fonctionnement des différents relais de protection.

4- Protection des machines électriques.

5- Protection des transformateurs.

6- Protection des jeux de barres.

7- Différents types de protection des lignes.

8- Protection des convertisseurs.

Commande des Convertisseurs Electromécaniques : CCE (VHS 45 heures)

Objectifs de la formation :

- Acquérir la philosophie de commande électrique

- Définir les différentes techniques de commande.

- Application de ces techniques.

Prérequis indispensables

Elt 1 et 2 (2ième année)

Contenu du module

Partie I : Généralités

- Rappel sur les caractéristiques mécaniques des machines à CC

- Rappel sur les procèdes de démarrage et de freinage des moteurs à CC

- Caractéristiques des systèmes de commande (Stabilité, Rigidité, Progressivité et gamme

de réglage, rendement…etc)

Partie II : Caractéristiques de réglage

-Rhéostatique

-Par variation de tension d’alimentation

-Par variation du flux d’excitation

Partie III : Association MCC / Redresseur commandé

-Fonctionnement en 2 Quadrants

Conduction continue et discontinue

-Fonctionnement en 4 Quadrants

Sans courant de circulation

Avec courant de circulation

-Réglage de la vitesse d’un moteur à CC en boucle fermée

Partie IV : Association MCC / Hacheur

-Moteur à excitation séparée

Entraînement

Freinage par récupération

-Moteur à excitation série

Entraînement et traction électrique

-Réglage de la vitesse d’un moteur à CC en boucle fermée

Partie V : Choix de la puissance d’un moteur à Courant Continu

Partie VI : Procèdes de variation de vitesse de la machine à Courant Alternatif

-Variation de tension d’alimentation

-Variation de fréquence

-Cascade hyposychrone

## Partie VII : Association machine à Courant Alternatif / convertisseur de fréquence

##### Unité Culture générale 5

Anglais 3 : A3    (VHS = 22,5 heures)

Objectifs de la formation :

Réception, exploitation et transmission de données techniques

Rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation et pratique du langage téléphonique

Prérequis indispensables

Anglais 2 (4ième Semestre)

##### Contenu du module

Elargissement du vocabulaire au monde de l’entreprise et à la langue des affaires.

Création de documents techniques à partir de données diverses.

Rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, d’un courrier électronique.

Entraînement à la conversation téléphonique

Préparation TOEIC

Gestion 1 : Ge1    (VHS = 22,5 heures)

Objectifs de la formation :

Gestion de Projets : Définition du projet personnel de l’étudiant

Recrutement          : 	Mise en valeur de ses compétences (savoir, savoir-faire, savoir être)

Utilisation des techniques de recherche d’emploi

Production de dossiers et exposé

Prérequis indispensables

Anglais 2 (4ième Semestre)

##### Contenu du module

- Connaissance des entreprises.

- Connaissance des métiers liés à la maintenance.

- Élaboration du projet personnel et professionnel.

##### - Présentation du projet personnel et professionnel

- Techniques de recherche de stage et d’emploi :

- CV

- lettre de motivation

- entretien, …

##### - Rapports, dossiers et exposés

Semestre 6

Unité d’Enseignement Bases Techniques et Technologiques 3

Automatique et Informatique Industrielle 4 : AII4 (VHS 67,5 heures)

Objectifs de la formation :

- Intégration de fonctions logiques simples

- Architecture des systèmes à microprocesseurs et mode de programmation

- Techniques d’interfaçage des entrées/sorties

Prérequis indispensables

Automatismes et informatique industrielle 1,2 et 3  (3ième, 4ième et 5ième Semestre)

Contenu du module

- Circuits PLD (PAL, FPGA…)

- Microprocesseurs, microcontrôleurs (architecture et programmation)

##### - Réseaux industriels de communication

Asservissements 2: As2 (VHS 45 heures)

Objectifs de la formation :

- Performances d’un système asservi

- Identification des systèmes mono-variables simples perturbés à partir d’essais

- Mise en œuvre et réglage des correcteurs PID

Prérequis indispensables

Asservissements 1

Contenu du module

-Réponse et performances des systèmes bouclés (stabilité, précisions statique et dynamique…)

- Régulation PID

– Régulation tout ou rien.

##### - Approche des systèmes asservis échantillonnés

Commande Electrique des Mécanismes Industriels: CEMI (VHS 67,5 heures)

Objectifs de la formation :

- Acquérir les compétences en matière d’équipements des mécanismes industriels

- Mise en oeuvre des différentes installations

- Acquérir les compétences en matière de commande de ces mécanismes

Prérequis indispensables

Commande de convertisseurs électromécaniques, Elt 1,2,3

Contenu du module

1 – ELEMENTS DES EQUIPEMENTS DES MECANISMES INDUSTRIELS :

  - . Machines électriques .

    - . Moteurs de construction spécifique .

    - . Utilisation des machines électriques de construction normale .

  - . Choix des moteurs d’après les conditions techniques .

Choix du moteurs d’après la puissance pour les mécanismes à régime

fonctionnement intermittent répétitif  .

  - . Branchement asynchrones .

1.4.1 . Dissymétrique dans le stator .

    - . Dissymétrie dans le rotor .

  - . Les combinateurs .

  - . Les fins de course .

  - Equipements de freinage .

  - Oscillations des charges lors du déplacement de la rotation .

II . AUTOMATISME DES PONTS ROULANTS .

2.1  . Principes généraux .

  - . Charges des moteurs des mécanismes des ponts roulants .

  - . Systèmes de  levage électromagnétique .

  - . Tableaux de protection .

  - . Exigences des caractéristiques mécaniques des commandes électriques des ponts roulants .

  - . Commande par combinateur des ponts roulants .

  - . Combinateurs magnétiques .

    - . Combinateurs pour roulants à moteurs à courant continue

    - . Combinateurs pour les ponts roulants à moteurs à courants alternatif .

  - . Les systèmes de commande électrique asynchrone pour les faibles vitesse .

  - . Automatisation des ponts roulants au moyen des convertisseurs à thyristor .

  - . Equipement des grands ponts roulants  .

  - . Commande à distance des ponts roulants .

2.12. Alimentation des ponts roulants .

III .LES EXCAVATRICES .

3.1 . Principe de fonctionnement .

3.2 . Exigences pour sa commande électrique .

3.3 . Commande par le système G-M .

3.4 . Commande par les thyristors .

3.5 . stabilisation des températures dans la commande des excavatrices .

IV . Alimentation et Automatisation des ascenseurs et des extracteurs .

4.1 . Principes généraux .

4.2 . Choix du moteur par la puissance .

4.3 . Précision du stationnement des systèmes de levage .

4.4 . Exigences dans les systèmes de commande des ascenseurs .

4.5 . Schémas types des commandes pour les ascenseurs lents et rapides .    		4.6 . Automatisation des commandes de vitesse et les ascenseurs grandes vitesses  .

4.7 . Systèmes de commande automatique à éléments logiques sans contacts .

4.8 . Systèmes de levage dans les mines .

4.9 . Systèmes de levage à commande électrique asynchrone .

4.10 . Systèmes G-M pour la commande d’un skip .

V . ALIMENTATION ET AUTOMATISATION DES MECANISMES DE TRANSPORT CONTINU .

5.1 . Principes généraux .

5.2 . Choix de la commande du convoyeur  .

5.3 . Commande électrique asynchrone  .

5.6 . Alimentation et automatisation d’un téléphérique  .

5.7 . machines de transport pour le déplacement .

5.7. 1 .  Escaliers mécaniques .

5.7.2 . Ascenseurs à plusieurs cabines .

5.8 . Excavateur rotorique   .

VI . COMMANDE ELECTRIQUE ET AUTOLATISATION DES POMPES

DES VENTILATEURS ET DES COMPRESSEURS .

6.1 . Principe généraux .

6.2 . Puissance en bout d’arbre .

6.3 . Démarrage des mécanismes à couple de ventilateurs .

6.4 . Commande à Vitesse constante .

6.5 . Réglage de la vitesse des ventilateurs à moteur asynchrone

rhéostatique par la tension et par les convertisseurs à thyristors .

6.6 . Cascades asynchrones pour la commande électrique

des ventilateurs .

6.7 . Recommandation générale pour le choix de la commande électrique

des pompe, des ventilateurs et des compresseurs .

VII . ALIMENTATION ET COMMANDE DES MACHINES OUTILS .

7.1 . Classification .

7.2 . Mouvements dans les machines outils, formes des détails, les liaison

cinématiques .

7.3 . Charges des moteurs de la commande électrique des différents

mécanismes .

7.4 . Commande de la vitesse .

7.5 . Commande et schéma de commande .

7.8 . Exigences des commandes électriques dans les machines outils .

VIII . LES LAMINOIRS .

8.1 . Les laminoirs à chaud .

8.2 . Les laminoirs à froid

Haute tension: HT (VHS 45 heures)

Objectifs de la formation :

- Acquérir les notions des techniques de la haute tension

Prérequis

-  Réseaux (Re1 et Re2)

Contenu du module

1- Rigidité d'électrique.

- Champ électrique et système d'isolement.

- Phénomène de décharge dans le gaz.

- Phénomène de décharge dans les liquides.

- Phénomène de décharge dans les solides.

2- Sur tension dans les lignes de haute tension.

- Causes externes et internes des surtensions dans une ligne.

- Foudre et protection contre la foudre.

3- Métrologie tension.

- Sources de haute tension d'essais.

- Méthodes et instruments de mesure en haute tension.

4- Effet du champ sur l'environnement.

- Végétation.

- Machines agricoles et véhicules.

- Etres humains et les animaux.

##### Unité d’Enseignement Projets tutorés et Stages

Projets tutorés (mémoire) : PT  (VHS = 45 heures de tutorat + travail personnel)

Stages 	: ST			(VHS = 45 heures)

Objectifs de la formation :

- Acquérir une expérience professionnelle en entreprise

- Savoir mener à terme en projet et présenter un mémoire de fin d’études

Prérequis

- non indispensables

Contenu

- Apprendre à mener à terme un projet en rédigeant un mémoire de fin d’études

- Acquérir une expérience en milieu industriel

##### Unité Culture générale 6

Anglais 4 : A4    (VHS = 22,5 heures)

Objectifs de la formation :

Mise en valeur de ses compétences et de ses acquisitions en matière de savoirs, de savoir-faire et de savoir être.

Prêt pour le passage du TOEIC niveau 400

Prérequis indispensables

Anglais 3 (5ième Semestre)

##### Contenu du module

- Discussions et jeux de rôle.

- Perfectionnement de l’anglais courant.

- Entretien d’embauche, …

##### - Préparation TOEIC (suite)

Gestion 2 : Ge2    (VHS = 22,5 heures)

Objectifs de la formation :

- Management : Maîtrise de l’organisation et de la gestion d’un service de Maintenance

- Législation et Sécurité : Connaissance de la législation du travail

Mise en place d’un contrat de maintenance

Prérequis indispensables

Gestion 1 (5ième Semestre)

Contenu du module

Management :

Approfondissement des outils de

Comptabilité et de montage financier de projet

Gestion des services

Gestion des ressources humaines

Législation du travail – sécurité :

- contrats de travail, conventions collectives, règlement intérieur

- institutions représentatives du personnel

- normes d’hygiène et de sécurité

- organismes de contrôle

Les contrats de maintenance et de sous-traitance.

- existence, nécessité

- clauses économiques

- clauses juridiques

-    les brevets d’invention

FICHE SEMESTRE

(Première année)

Pour la première année, voir les fiches semestres définies par le programme national du tronc commun déjà établi pour la filière « Sciences techniques »

FICHE SEMESTRE

(Deuxième année)

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Procédés et traitement de l’énergie électrique Parcours Type : Semestriel

Semestre : Troisième (3ème)

| Intitulé de l’Unité d’Enseignement (UE) | UE1 | UE2 | UE3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | ST | ST | ST |
| Obligatoire | Oui | Oui | Oui |
| Optionnelle | ---- | ---- | ---- |
| Majeure/Mineure (Fondamentale/Découverte) | Fondamentale | Méthodologique | Culture générale |
| Transversale | ---- | ---- | ---- |
| Répartition (en heures par semestre) | Travail Personnel | ---- | ---- | --- |
|  | Cours | 135 | 22,5 | 22,5 |
|  | Travaux Dirigés | 45 | ---- | ---- |
|  | Travaux Pratiques | 112,5 | 22,5 | --- |
|  | Autres | ---- | ---- | ---- |
| Crédits | 26 | 3 | 1 |
| Effectifs estudiantins prévus Nombre de Groupes | 60 |
|  | 02 |

FICHE SEMESTRE

(Deuxième année)

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Procédés et traitement de l’énergie électrique

Parcours Type : Semestriel

Semestre : Quatrième (4ème)

| Intitulé de l’Unité d’Enseignement (UE) | UE1 | UE2 | UE3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | ST | ST |  |
| Obligatoire | Oui | Oui |  |
| Optionnelle | ---- | ---- |  |
| Majeure/Mineure (Fondamentale/Découverte) | Fondamentale | Méthodologique | Culture générale |
| Transversale | ---- | ---- | ---- |
| Répartition (en heures par semestre) | Travail Personnel | ---- | ---- | --- |
|  | Cours | 157,5 | 22,5 | 45 |
|  | Travaux Dirigés | 45 | ---- | --- |
|  | Travaux Pratiques | 112,5 | ---- | --- |
|  | Autres | ---- | ---- | ---- |
| Crédits | 26 | 2 | 2 |
| Effectifs estudiantins prévus Nombre de Groupes | 60 |
|  | 02 |

FICHE SEMESTRE

(Troisième année)

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Procédés et traitement de l’énergie électrique

Parcours Type : Semestriel

Semestre : Cinquième (5ème)

| Intitulé de l’Unité d’Enseignement (UE) | UE1 | UE2 | UE3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | ST | ST |  |
| Obligatoire | Oui | Oui |  |
| Optionnelle | ---- | ---- |  |
| Majeure/Mineure (Fondamentale/Découverte) | Fondamentale | Culture générale |  |
| Transversale | ---- | ---- |  |
| Répartition (en heures par semestre) | Travail Personnel | ---- | ---- |  |
|  | Cours | 157,5 | 45 |  |
|  | Travaux Dirigés | 45 | --- |  |
|  | Travaux Pratiques | 112,5 | ---- |  |
|  | Autres | ---- | ---- |  |
| Crédits | 28 | 2 |  |
| Effectifs estudiantins prévus Nombre de Groupes | 60 |
|  | 02 |

FICHE SEMESTRE

(Troisième année)

Mention : Science de l’Ingénieur

Spécialité/Option : Electrotechnique / Electrotechnique générale

Parcours Type : Semestriel

Semestre : Sixième (6ème)

| Intitulé de l’Unité d’Enseignement (UE) | UE1 | UE2 | UE3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | ST | ST | ST |
| Obligatoire | Oui | Oui | Oui |
| Optionnelle | ---- | ---- | --- |
| Majeure/Mineure (Fondamentale/Découverte) | Fondamentale | Projets tutorés et Stages | Culture générale |
| Transversale | ---- | ---- | ---- |
| Répartition (en heures par semestre) | Travail Personnel | ---- | 225 | ---- |
|  | Cours | 90 | --- | 45 |
|  | Travaux Dirigés | 45 | --- | --- |
|  | Travaux Pratiques | 90 | --- | ---- |
|  | Autres | ---- | --- | ---- |
| Crédits | 20 | 8 | 2 |
| Effectifs estudiantins prévus Nombre de Groupes | 60 |
|  | 02 |

# Text boxes

ENSEIGNANTS INTERVENANT DANS L'ENSEIGNEMENT

## Avis du Chef du département (éventuellement du Comité Scientifique du Département)

## Visa du Chef d’Etablissement

## Avis du Doyen ou du Conseil Scientifique de la Faculté