Intitulé du Master : Hydrologie, climatologie et territoire

Semestre : 1

Intitulé de l’UEM1 : Hydrométrie

Intitulé de la matière : « HYDROMETRIE DES COURS D’EAU»

Crédits : 4

Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement : acquérir une connaissance théorique et pratique sur les méthodes et le matériel utilisé pour la mesure des débits des rivières, avec analyse et critique des données

Connaissances préalables recommandées géographie physique, géomorphologie des bassins et dynamique fluviale , bases minimales en statistiques – informatique.

Contenu de la matière :

 Généralités : notions de débits ; intérêt des mesures hydrométriques en hydrologie ; les stations hydrométriques.

 les jaugeages par la méthode d’exploration du champ de vitesse : principe ; matériel et mise en oeuvre ; jaugeages sur le terrain (au moulinet et au saumon) ; calcul du débit ; mesures aux flotteurs ;

 Les jaugeages par la méthode de dilution (chimique) : matériel et traceurs ; réalisation sur terrain ; analyse en laboratoire

 Les jaugeages par stations à relation hauteur-débit : éléments constitutifs ; section ou bief de contrôle (sections naturelles ; déversoirs à lame mince ; seuils épais ; jaugeurs à ressaut) ; Limnimètres de référence, Equipement et matériel (capteurs de niveau -systèmes à flotteurs, pneumatiques, de pression, à ultra-sons… ) ; Autres types de stations (à détermination de débit )

 Exploitation d’une station hydrométrique : établissement relation hauteur-débit ; analyse et critiques des données ; chronique des hauteurs ; chronique des débits ; archivage ; banque de données informatiques .

Mode d’évaluation : Examen

Références :

AUDINET M., 1995, Hydrométrie appliquée aux cours d’eau, Eyrolles -

ORSTOM, 1979, Manuel d’hydrométrie (tome 1 à 7) Initiation documentations techniques, ORSTOM, Paris COSANDEY C. ET ROBINSON M., 2000, Hydrologie continentale, Armand-Colin - BRAVARD et F. PETIT, 2000, Les cours d’eau. dynamique du système fluvial, - A. Colin - MUSY A. & HIGY C. (2004) Hydrologie, 1 Une science de la nature, Presses polytechniques et universitaires romandes, 348 p.

HINGRAY B., PICOUET C. & MUSY A. (2009) Hydrologie, 2 Une science pour l'ingénieur, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 600 p.