## Slide 1: La spectrophotométrie
Les objectifs:
    comprendre le principe de la méthode
    apprendre les conditions exigées pour une bonne spectrophotométrie
    Connaitre les domaines d’application
    savoir faire une analyse biochimique

## Slide 2
Définition et principe de la méthode:
  méthode analytique quantitative la plus utilise en biochimie clinique
  Consiste à mesurer l’absorbance ou la densité optique d’une substance chimique donnée en solution
  la densité optique des solutions est déterminée par un spectrophotomètre préalablement étalonné sur la longueur d’onde d’absorption de l’espèce chimique à étudier
  principe: Faisceau lumineux monochromatique traversant une cuve avec substance dissoute

## Slide 3
Lumière incidente I0
Lumière émergente I
Substance
dissoute
I << I0

## Slide 4
Source
lumineuse
Fente
d’entrée
Monochromateur
Fente
de sortie
Cuve
Cellule
Photo
electrique
Amplificateur
Galvanomètre
Ou ordinateur
SPECTROPHOTOMETRE MONOFAISCEAU

## Slide 5
Conditions exigées pour une bonne spectrophotométrie
  Stabilité de la source lumineuse
  Qualité et propreté des cuves utilisées
  Couvrir la cuve

## Slide 6
Domaines d’application :
  nombreuses substance organique (bilirubine, cholestérol, urée, créatinine….)
  nombreuses enzyme ( TGO,TGP,PAL,LDH …..)
  plusieurs oligo et macroéléments(Ca, Fe ,Mg….)

## Slide 7
Analyse biochimique:
  réalisation du prélèvement sanguin
  les différentes traitement du prélèvement sanguin
  analyse proprement dite